**Elvärmesladdar (i car-portarna):**

Om sladdarna hänger kvar är det stor risk för att dessa är strömförande när bilen inte är inkopplad och att något barn kan få denna ström i sig.

Med anledning av den kommande vintern vill styrelsen informera om att följande:

**ELVÄRMESLADDARNA FÅR INTE HÄNGA KVAR MED KONTAKTEN IKOPPLAD NÄR BILEN INTE ÄR INKOPPLAD**

**och**

**DETTA GÄLLER SAMMA FÖR ELBILSKONTAKTER Dvs FÅR INTE HÄNGA KVAR MED KONTAKTEN IKOPPLAD I ELUTTAGET.**

**Vidare så gäller det att om man kopplar in elbil i Elvärmesystemet och det händer något med Föreningens anläggning får hyresgästen själv stå för dessa kostnader pga att anläggningen inte är dimensionerad för detta. Den Elektriker vi kollat detta med säger att om man kopplar in bilen för laddning efter de 3 timmarna till en ny 3 h laddning så kan det vara att anläggningen inte klarar detta.**

**/ Styrelsen För Brf Gläntan**